中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | DSA（Artis One）；高压注射器（Menrad Mark7 Arterion） |  |  |  |  | 购置数量 | 2年技术保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、设备一（西门子Artis One一台）：两年期人工保修合同（不包含备件，但保证备件供应）； 2、设备二（DSA辅助设备高压注射器一台）：两年期人工保修合同（不包含备件）； 3、新增一台DICOM图像存储服务器； 4、更换的零部件属进口产品的需提供海关通关证明或海关检验检疫证明； 5、投标人须具备《辐射安全许可证》 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 德国西门子DSA |  |  | 1 | 台 | 2年期人工保合同 |  |  |
| 2 | DSA辅助设备高压注射器 |  |  | 1 | 台 | 2年期人工保合同 |  |  |
| 3 | DICOM图像存储服务器 |  |  | 1 | 台 | 新增，容量要求16TB，质保12个月。 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | ▲安全检查 |  | 按照原厂设备标准及国家规定执行，包括机械、电气、剂量等方面，生产维保报告（每季度一次，报告分别交设备科、放射科留存）， |  |  |  |  |  |
| 2 | ▲预防性保养 |  | 合同期内由持原厂培训合格证书的专业工程师提供每年≥4次定期的专业保养，以保证设备处于最佳运行状态，预防性保养损耗品,预防性保养中需更换的损耗品免费提供. |  |  |  |  |  |
| 3 | ▲维护及时性 |  | 为确保维护的及时性，需提供365 天×24 小时的电话报修及在线技术支持服务。接到报修电话10分钟内电话响应，提供24 小时电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，应在4小时内到达设备使用现场进行维修，及时排除故障。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安全检查 |  | 在合同期内对标的放射设备提供至少一次性能检测和机房防护检测，并提供具有法律效力的检测合格报告。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 设备置换回收 |  | 更换下来的旧备件不能做回收处理，需要留置科室备查。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 从业人员资质技术保证 |  | 一名有10年以上原厂维修DSA经验工程师为保修项目首席负责工程师，两名有6年从业经验维修工程师为次席工程师 |  |  |  |  |  |
| 7 | 高级诊断 |  | 投标人必须在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。 |  |  |  |  |  |
| 8 | ★安全与功能升级 |  | 安全与功能升级必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录，并获得使用科室负责人签字确认。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 业绩要求 |  | 投标人具备其他维保服务单位具备同品牌不少于2台设备维保合同经验（提供相应合同复印件并盖章）。 |  |  |  |  |  |
| 10 | 服务满意度 |  | 保修期内每台设备每季度进行一次客户满意度调查（服务质量、维保效率、设备工作状态、正常开机率等），此调查表需用户盖章确认，满意度调查满分10分，如低于6分则每台每次扣罚5000.00元人民币，每台设备的客户满意度调查低于6分累计到6次的或一年内达到4次，用户将有权选择取消合同，并不再支付当年及合同期限余下的保修费用，若已支付的中标人必须将已支付款项退回采购人。 |  |  |  |  |  |
| 11 | 远程连接 |  | 提供基于设备远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性。 |  |  |  |  |  |
| 12 | ★开机率 |  | 接到用户报修电话后，以最快的速度提供备件和现场故障维修，并保证合同期内达到96%的开机率（停机时间少于4%），按5天/周，每天8小时工作时间计算（因购买合同中不包含的备件原因导致影响开机率除外）。如开机率低于96%的每一个百分点,合同期限将相应延长7个日历日；每次上门服务都需记录，按照出厂保养规定填写维修保养工作单（含投标人设备维修登记本）并交使用部门负责人或设备科维修负责人签字确认。（出具承诺函并加盖公章） |  |  |  |  |  |