中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

	设备名称
	富士胃肠镜维保
	购置数量
	1项

	一、整体要求：
  胃镜EG-580RD、胃镜EG-600ZW、肠镜EC-601WM三条富士胃肠镜维保项目，维修配件需为全新原装配件;设备维修好后图像清晰;运动部分顺畅，无卡顿;接口牢固无松动;设备外部无损伤。

	二、配置清单：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	功能要求

	1
	富士胃肠镜维保
	1
	项
	两条胃镜，一条肠镜，维保期10个月

	三、技术参数：

	序号
	项目名称
	技术参数

	1
	配件
	CCD、CCD线、插入管、导光管、导光束、像素、配件、钳子管，橡皮、开关线，按键盒、角度钢丝，螺纹管，配件为全新原装件

	2
	保修标准
	自签收后质保10个月

	3
	备用品要求
	如维修品在使用过程中故障，自接到故障报修备用品要求起5天内寄出备用件，6天内收到备用件。

	4
	人员要求
	有专员跟踪售后。

	5
	售后要求
	保修期内同一故障现象发生两次，终止当次维修。


1

