中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 电解倒睫器 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求：用治疗针刺入倒睫毛囊电解，使倒睫不再生长。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 2 | 手柄 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 治疗头 |  |  | 2 | 个 | 可更换、消毒 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 输出电压 |  | ≥6V |  |  |  |  |  |
| 2 | 输出电流 |  | ≤650mA，可调 |  |  |  |  |  |
| 3 | 手持手柄 |  | 一体成型、防水、防腐、可更换治疗头 |  |  |  |  |  |
| 4 | 治疗针头 |  | 治疗针头(金属制),可高温高压消毒 |  |  |  |  |  |
| 5 | 阳极板 |  | 20*20mm（不锈钢) |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  | 设备使用年限≥5年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |