中山市古镇人民医院2026年电梯维保服务采购项目

中山市古镇人民医院2026年电梯维保服务采购项目
（项目编号：GYCG-ZWK-20260102）

采购文件
中山市古镇人民医院

二○二六年一月 
一、采购邀请函

各潜在供应商：

  中山市古镇人民医院对中山市古镇人民医院2026年电梯维保服务采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。
项目名称：中山市古镇人民医院2026年电梯维保服务采购项目。
二、采购上限价：该项目采购上限价为人民币190000元（含税）。

三、采购说明：
（一）该项目报价要求各报价单位报总价，报价超出采购上限价的单位作无效报价。

（二）确定中选单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用询价方式采购，以报价最低的供应商中选（选取壹名供应商，若报价单位所报价相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中选单位）。

（三）采购过程中，报名参与的供应商不足3家或递交响应文件的供应商不足3家或通过资格、符合性审查的供应商不足3家，采购人可采取以下任意一种方式进行采购：

1）项目废标，重新组织采购工作；
2）报名参与的供应商只有2家或递交响应文件的供应商只有2家或通过资格、符合性审查的供应商只有2家，询价采购活动可以继续进行，并按照定选原则成交供应商；

3）报名参与的供应商只有1家或递交响应文件的供应商只有1家或通过资格、符合性审查的供应商只有1家，按照符合采购要求，价格合理中选的方式确定成交供应商。
（四）最终结算以按实结算为准，结算总价原则不得超出采购上限价。
四、项目内容：该项目共一个项目包，需要对中山市古镇人民医院2026年电梯维保服务采购项目采购，详见需求部分。
五、报价人资格要求：
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织：
①须持有国家市场监督管理部门核发的《特种设备生产许可证》，许可项目中必须包含“电梯安装（含修理）”，且资质等级为B级及以上。

②投标人须提供至少3份在过去两年内签订的和正在服务期内的电梯维保合同复印件作为业绩证明。合同需能清晰体现电梯品牌、数量、服务期限及双方盖章。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 (提供递交响应文件截止时间前12个月内任一个月或2024年以来任一年度的财务状况证明文件或基本开户行出具的资信证明文件复印件。)；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况）；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供递交响应文件截止时间前12个月内任意时间的依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关证明材料。）；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供资格声明函）；
6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单证明。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①于递交响应文件截止时间前五个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。②在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录。③如失信记录已失效，供应商须提供相关证明文件）；
（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（提供资格声明函）；
（四）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动（提供资格声明函）；
（五）供应商须无围标、串标行为，投标文件提供《无围标串通等违法违规行为承诺书》（承诺书格式自行编制）和提供《廉洁承诺书》(承诺书格式自行编制)；

（六）本项目不接受联合体报价，不允许分包，一旦发现或被举报有分包行为，将取消中标资格，并列入黑名单，永久性不接纳为供应商；

六、报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）
报名时间： 2026年1月13日至2026年1月20日(上午8:30-12:00，下午14:00-17:00分，节假日除外）
报名地点：中山市古镇人民医院采购办公室（总务科）。

报名、报价方式：现场报名（报价文件与报名可同一时间），不接受电话、快递、邮寄等方式报名及提交资料。

报名资料：①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。
报价文件：①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、(经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件、④报价要求等资料。所有资料按要求加盖公章。
七、本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）
八、递交报价文件截止时间：2026年1月20日上午11:00时。（北京时间）

九、开标评标时间：2026年1月20日下午15:00（北京时间）

十、递交投标报价文件地点：中山市古镇人民医院采购办公室（总务科）
十一、中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

十二、采购人联系方式

采购人：中山市古镇人民医院

采购人联系人：张先生
电 话：0760-22323790

十三、有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇人民医院查询：

地址:中山市古镇镇华博路199号古镇人民医院负一楼总务科107室
联系人：张先生     
电 话：0760-22323790   

十四、监督部门：古镇人民医院监察室   联系电话：0760-22329962

二、用 户 需 求 书

项目要求：
1. 采购项目及范围：中山市古镇人民医院2026年电梯维保服务采购项目
2.  服务期：2026年1月至12月。

3.  本项目报价应包括：成交人承包及负责询价文件对成交人要求的一切事宜及责任包括货物、运输、验收相关服务等。

4.  本项目投标文件对成交人要求的一切事宜及责任由成交人承包。
5.  成交人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包，否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的损失。
6.  本项目不接受联合体报价。

7、服务地点：古镇人民医院旧院区（古镇镇东兴中路15号）、新院区（古镇镇华博路199号）。  
8、报价要求：本次报价为人民币报价，包含：维保、年检、保险、货物费、运输费、劳务、服务、交通、管理、安装、税费（含关税）等所有费用。
10、付款方式：根据维保记录和考核表，服务费分二次支付，完成六个月维保服务后，支付合同金额50%服务费；完成十二个月的维保服务后支付合同金额50%服务费。维保记录和考核表经采购人审核确认后维保单位开具有效发票，采购人收到发票后30个工作日支付服务费。
11、★合同期内采购人有权根据需求停用旧院区电梯，维保单位须无条件配合，服务费按实际维保月份结算。
二、参数要求

1、项目内容：

（1）中山市古镇人民医院（旧院区）4台电梯，采购上限价为人民币23750元（含税）。

（2）中山市古镇人民医院（新院区）28台电梯，采购上限价为人民币166250元（含税）。

	生产工号
	技监号
	年审
	设备
	电梯型号 

规 格
	站/门（提升高度m）
	年限
	台数

	
	
	日期
	代码/使用登记证编号
	
	
	
	

	22Z2293
	K-00086
	7月
	3012442
0002002
050010
	永日梯YP-B-1000
	7/7
	2022年4月
	旧院区4台

	21Z6312
	K-00087
	12月
	3012442
0002002
050009
	永日梯YP-B-1000
	7/7
	2021年7月
	

	TL2012042
	K-11455
	10月
	3110442
0002012
100159
	台菱电梯
	2/2
	2012年8月
	

	1404134
	K-16672
	10月
	3110442
0002014
110013
	住友富士电 梯
	7/7
	2014年9月
	

	LC23100009-门诊楼FT1
	F-04573
	7月
	梯31粤T00197（25）
	虏克
	5
	2025年7月
	新院区28台

	LC23100009-门诊楼FT2
	F-04574
	7月
	梯31粤T00196（25）
	虏克
	5
	2025年7月
	

	LC23100009-门诊楼FT4
	F-04575
	7月
	梯31粤T00195（25）
	虏克
	5
	2025年7月
	

	LC23100009-门诊楼FT3
	F-04576
	7月
	梯31粤T00198（25）
	虏克
	5
	2025年7月
	

	LC23100009-门诊楼FT5
	F-04577
	7月
	梯31粤T00194（25）
	虏克
	5
	2025年7月
	

	LC23100009-门诊楼FT6
	F-04578
	7月
	梯31粤T00193（25）
	虏克
	5
	2025年7月
	

	LC23050007
	K-52105
	11月
	31104420002024120070
	虏克
	16/16/16
	2024年11月
	

	LC23050007
	K-52104
	11月
	31104420002024120074
	虏克
	16/16/16
	2024年11月
	

	LC23050007.住院楼DT1
	K-43929
	6月
	31104420002024070113
	虏克
	16/16/16
	2025年6月
	

	LC23050007
	K-52100
	11月
	31104420002024120071
	虏克
	16/16/16
	2024年11月
	

	LC23050007
	K-52101
	11月
	31104420002024120069
	虏克
	16/16/16
	2024年11月
	

	LC23050007
	K-52102
	11月
	31104420002024120073
	虏克
	16/16/16
	2024年11月
	

	LC23050007
	K-52103
	11月
	31104420002024120072
	虏克
	16/16/16
	2024年11月
	

	LC23050007.住院楼DT8
	K-43930
	6月
	31104420002024070116
	虏克
	16/16/16
	2025年6月
	

	LC2306008.TCL-DT1
	K-52512
	4月
	梯11粤T1175（25）
	虏克
	6/6/6
	2025年4月
	

	LC2306008.TCL-DT2
	K-52513
	4月
	31104420002025070064
	虏克
	6/6/6
	2025年4月
	

	LC23050007.门诊楼DT3
	K-43925
	6月
	31104420002024070114
	虏克
	5/5/5
	2025年6月
	

	LC23050007
	K-52415
	3月
	31104420002025070065
	虏克
	5/5/5
	2025年3月
	

	LC2306008.MZL-DT5
	K-52416
	3月
	31104420002025070061
	虏克
	5/5/5
	2025年3月
	

	LC2306008.MZL-DT1
	K-52417
	4月
	31104420002025070060
	虏克
	5/5/5
	2025年4月
	

	LC23050007.门诊楼DT2
	K-43926
	6月
	31104420002024070115
	虏克
	5/5/5
	2025年6月
	

	LC2306008.FRMZ-DT1
	K-52413
	12月
	梯11粤T11072（25）
	虏克
	2/2/2
	2025年12月
	

	LC2306008.FRMZ-DT2
	K-52414
	12月
	31104420002025070062
	虏克
	2/2/2
	2025年12月
	

	LC23050007.医技楼DT2
	K-50519
	4月
	31104420002024070118
	虏克
	6/6/6
	2025年4月
	

	LC23050007.医技楼DT3
	K-43924
	4月
	31104420002024070117
	虏克
	6/6/6
	2025年4月
	

	LC23050007.医技楼DT1
	K-50520
	4月
	31104420002024070112
	虏克
	6/6/6
	2025年4月
	

	DX24084 GD-2024-S-EQ-I-00001-DT4
	医技楼 DT4
	5月
	34301080720240010028
	虏克
	2/2/2
	2025年5月
	

	GD-2024-S-EQ-I-00001-DT5
	医技楼 DT5
	5月
	34301080720240010034
	虏克
	2/2/2
	2025年5月
	


2、服务与技术的核心承诺要求

（1）★备件安全性保障：投标人须承诺，在合同履行期间，为采购人新院区的电梯更换的所有零备件均为原厂全新正品。每次更换关键部件（单件价值超过500元人民币）时，应随件提供可追溯的《原厂质量合格证明》或溯源文件，以备核查。

（2）★技术支持保障：投标人须承诺，为本项目提供原厂家级别的后台技术支持，包括但不限于复杂故障的远程诊断、维修方案的技术审核、疑难问题的专家支持。在电梯生命周期内，如制造商发布与安全、核心性能相关的免费软件升级，应主动、及时免费为采购人电梯提供该项升级服务，并出具升级报告。

三、维保服务要求：

1、维保单位工作人员须按行业要求持证上岗，按规定对电梯设备相关项目进行检查，每月2次定期对采购人电梯设备进行保养服务，做好每台电梯保养记录。对电梯运行中存在的问题及维修调整方案须告知采购人，及时维修调整。如有必须更换零配件时，应及时通知采购人，报价确定维修，以确保电梯的安全有效控制电梯的故障率和延长电梯的使用寿命。

2、维保单位提供24小时全天候故障维修服务，配置项目负责人。当接到报障通知时，须1小时内派员到达现场进行抢修，如果电梯困人，须20分钟内到达现场处理，确保人员生命安全和电梯正常运行。

3、维保单位须遵守中山市古镇人民医院相关的管理制度，执行政府主管部门要求的电梯使用和管理制度，维保单位工作人员进入机房保养和维修，须提前报备医院的电工班和保安队。

4、质量技术监督对医院电梯进行检查期间，维保单位须派员协助检查工作。

5、维保单位须确保政府有关主管部门对所维保的电梯年检合格。

6、维保单位报价须包含所维保的电梯年检费用。

7、维保单位须为所维保的电梯购买电梯公众责任险。

三、报价要求
报价单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

1、该报价文件要求一正一副，封面应当注明项目名称、项目编号、供应商名称（加盖单位公章），电子文件1份，电子文档应为报价文件正本的扫描件（要求必须完整扫描正本内容），以U盘或光盘为介质（标明项目编号及供应商名称），不留密码，无病毒，不压缩。其内容应与供应商打印产生的纸质响应文件内容一致，如有不同，以纸质响应文件为准。密封递交。

2、报价文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有询价文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

3、密封外包装加盖供应商印章。

4、如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

5、★供应商必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，否则经专家小组讨论后可作作废处理。

6、招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。

表1  报价函
致：中山市古镇人民医院
    根据贵方的中山市古镇人民医院2026年电梯维保服务采购项目进行采购的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价单位名称）       参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
所附“报价一览表”规定的应提供和交付的货物、服务和工程报价总价为（人民币、含税）：

                              （大写），                             （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：
报价人名称：（加盖公章）







法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                    
注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

  年   月    日

表2  法定代表人授权委托书
致：中山市古镇人民医院：
兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。
授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：                         

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表3    法定代表人证明书
致：中山市古镇人民医院：
（          ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                         单位：               （盖章）
附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：
联系电话：

有效通讯电子邮箱：
营业执照号码：                       
经济性质：
说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表4   分项报价一览表

项目名称：                                    金额单位：元（人民币）

	序号
	项目名称
	维保报价
	年检报价
	合计报价
	备 注

	1
	旧院区电梯维保服务
	
	
	
	4台

	2
	新院区电梯维保服务
	
	
	
	28台

	报价     总价
	大写：                    圆整（小写：￥           元）


注：

此表的总计系该项目所需费用含相关维保、年检、货物、劳务、保险、服务、交通、管理、安装、税费等在内的全部一切费用，金额总数即报价总价。

分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：
    1.人员配置
    2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

    5.供应商的其他资料。
报价单位承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

供应商名称（单位盖公章）：
法定代表人或其授权代表签名：                    
日 期：
表6   投 标 承 诺 书


中山市古镇人民医院 ：
本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向 采购单位  郑重承诺如下：
1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。
2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。
3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。
4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证无围标、串标行为。
6.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚。
7.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。
8.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。
9.保证中标之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

10.保证中标之后密切配合招标人开展工作，接受采购人的监督管理。
11.保证按采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

12.保证不发生商业贿赂行为，不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。

本投标人在规定的投标有效期限内（本项目投标有效期为60日），将受采购文件的约束并履行投标文件的承诺。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：   年   月   日









被授权代表身份证反面复印件














被授权代表身份证正面复印件

















法定代表人身份证反面复印件














法定代表人身份证正面复印件










