医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 骨科电钻（空心钻） |  |  |  | 购置数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 耐高温消毒、转速≥1000转/分、扭矩≥8.6牛顿·米、运行平稳、电池性能稳定，整机质保≥3年。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 骨科电钻（空心钻） |  | 2 | 套 | 电机控制简单，启动转矩大，运行平稳，制动效果好 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 骨科电钻（空心钻） |  | 电池电压14.4伏 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 转速≥1000 转/分 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 温升≤20℃（±5℃） |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 使用免消毒电池 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 扭矩≥8.6牛顿·米 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 铝合金外壳，可夹持直径范围0.8-7.9mm |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 空载噪声≤65dB |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 可整机高温高压消毒，耐135℃高温 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 电池容量≥1600mA |  |  |  |  |