颅骨钻头参数

1.适用于我院重庆西山DK-N-MP手术动力装置，钻头规格：ф9mm、ф12mm；

2.高精密快装卸接口设计，刃口采用优质不锈钢高硬度热处理，锋利耐用；

3.机械式钻穿即停功能，确保操作安全；

4.免钥匙接口，可拆分成3件清洗；

5.可高温高压重复消毒使用。