中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 中药熏洗机 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 坐位式，中药熏洗，双通道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 双喷头 |  |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 3 | 电源线 |  |  | 1 | 条 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  | 双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗2个病人 |  |  |  |  |  |
| 2 | 预加热时 |  | ≤15分钟 |  |  |  |  |  |
| 3 | 功率调节 |  | 6档（1-6挡可调节） |  |  |  |  |  |
| 4 | 喷头调节 |  | 三维立体喷头旋转方向，水平旋转360度，上下旋转≧110度，横向调节≧110度 |  |  |  |  |  |
| 5 | 预热温度 |  | 70~99度可调节 |  |  |  |  |  |
| 6 | 加液总容量 |  | ≧6L |  |  |  |  |  |
| 7 | 红外测温技术 |  | 在熏洗过程中可以监测皮肤表面温度，防止患者烫伤 |  |  |  |  |  |
| 8 | 额定输入功率 |  | 2000W或以上 |  |  |  |  |  |
| 9 | 保护装置 |  | 具有自动漏电保护、自动防干烧功能 |  |  |  |  |  |