中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

（申请科室填写）

| 设备名称 |  | LED红外/红光治疗仪（神经血管治疗仪） |  |  |  |  | 购置数量 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 糖尿病末梢血管神经病变治患者治疗需要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 1 | 台 | - 治疗 |  |  |
| 2 | 治疗片 |  |  | ≥8 | 片 | - 每个治疗片含红外线和红光两种单波长LED光源，至少68个以上LED光源 |  |  |
| 3 | 绑带 |  |  | ≥8 | 条 | - 配套绑带 |  |  |
| 4 | 治疗车 |  |  | 1 | 台 | - 与主机配套 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  | 红外线光源输出波长：880nm±8%，红光光源输出波长：640nm±8%，红外线和红光混合输出，治疗强度1～10级可调；定频治疗模式不少于7种，组合脉冲治疗模式不少于3种，适用于不同器质和深度的组织； |  |  |  |  |  |
| 2 | 治疗片 |  | 每个治疗片含红外线和红光两种单波长LED光源，红外线光源大于或等于48个，红光光源大于或等于20个 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |