中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

（申请科室填写）

| 设备名称 |  | 胰岛素泵 |  |  |  |  | 购置数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 帮助糖尿病患者更精准及稳定的调控血糖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 防水袋 |  |  | 2 | 个 | 配套，避免仪器入水 |  |  |
| 2 | 绑袋 |  |  | 2 | 个 | 配套，方便携带 |  |  |
| 3 | 布袋 |  |  | 2 | 个 | 配套，方便携带 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基础率设定范围 |  | (0.0 00-35.0)U/小时 |  |  |  |  |  |
| 2 | 基础率分段 |  | 6段及以上 |  |  |  |  |  |
| 3 | 大剂量设定范围 |  | 默认10U, 可选(0.0-75.0)U |  |  |  |  |  |
| 4 | 大剂量增量 |  | 包括但不限于0.1U、0.05U和0.025U |  |  |  |  |  |
| 5 | 大剂量输注方式 |  | 包括但不限于手动大剂量、大剂量向导 |  |  |  |  |  |
| 6 | 暂停胰岛素输注功能 |  | 可同时暂停基础率+大剂量、可单独暂停大剂量/基础率功能 |  |  |  |  |  |
| 7 | 自检功能 |  | 开机可检测设备运行状态 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电池报警 |  | 报警时可提示:电池检测失败，低电量，无电量预警 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |