中山市古镇人民医院医疗设备配置清单及技术参数表

| 设备名称 |  | 富血小板PRP专用离心机 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求：富血小板PRP专用离心机，通过离心自体血液浓缩高浓度血小板及生长因子，并达到治疗需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 富血小板PRP专用离心机 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数 |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  | 1 | 条 | 符合技术参数 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 最大离心力 |  | ≥3200xg |  |  |  |  |  |
| 2 | 最高转速 |  | ≥4000rpm |  |  |  |  |  |
| 3 | 适配器容量 |  | 4X10ml |  |  |  |  |  |
| 4 | 转速精度 |  | ±10r/min |  |  |  |  |  |
| 5 | 温控精度 |  | ±1℃ |  |  |  |  |  |
| 6 | 电源 |  | ~220V 50Hz |  |  |  |  |  |
| 7 | 定时范围 |  | 0-99mins |  |  |  |  |  |
| 8 | 整机噪声 |  | ≤65db |  |  |  |  |  |
| 9 | 设备重量 |  | 30±2 kg |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  | 设备使用年限≥5年，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |