中山市古镇人民医院新院区两轮电动自行车充电桩采购项目

  中山市古镇人民医院新院区两轮电动自行车充电桩采购项目
（项目编号：GYCG-ZWK-20250801）

采购文件
中山市古镇人民医院

二○二五年八月 
采购邀请函

各潜在供应商：

中山市古镇人民医院对中山市古镇人民医院新院区两轮电动自行车充电桩采购项目进行采购，欢迎符合资格条件的报价人报价。

一、项目名称：中山市古镇人民医院新院区两轮电动自行车充电桩采购项目。
二、资金来源：由成交供应商支付。

三、采购说明：

（一）该项目报价要求各报价单位报服务费单价(按医院电价+分成服务费）/度，分成部分报价低于零元的单位作无效询价报价。

（二）确定中选单位方式：报名成功后的单位均进入报价环节，在规定的时间地点递交报价文件，合格报名供应商达到三家及以上的，采用综合评分方式采购，以综合评分最高的供应商中选（若报价单位所评分相同的，将采用摇珠或者抽签方式选定最终中选单位）。
（三）采购过程中，报名参与的供应商不足3家或递交响应文件的供应商不足3家或通过资格、符合性审查的供应商不足3家，采购人可采取以下任意一种方式进行采购：

1）项目作废，重新组织采购工作；

2）报名参与的供应商只有2家或递交响应文件的供应商只有2家或通过资格、符合性审查的供应商只有2家，询价采购活动可以继续进行，并按照定选原则成交供应商；

3）报名参与的供应商只有1家或递交响应文件的供应商只有1家或通过资格、符合性审查的供应商只有1家，按照符合采购要求，价格合理中选的方式确定成交供应商

（四）最终结算以按实结算为准。
四、项目内容：

该项目共一个项目包，需要对中山市古镇人民医院新院区两轮电动自行车充电桩采购项目采购，详见需求部分。
五、报价人资格要求：

1. 必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
2. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件。
3. 不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的供应商。
3.1 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3.3 ★投标人2023年以来参加本医院项目有自动放弃中标资格或被认定为提供虚假材料应标的不能参加本次项目。

4.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，供应商（本项目询价截止期前）被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参与本项目的政府采购活动。供应商提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单证明。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①于递交响应文件截止时间前五个工作日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。②在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录。③如失信记录已失效，供应商须提供相关证明文件）；
5. 供应商须无围标、串标行为，投标文件提供《无围标串通等违法违规行为承诺书》（承诺书格式自行编制）和提供《廉洁承诺书》(承诺书格式自行编制)；

6. 本项目不接受联合体报价，不允许分包，一旦发现或被举报有分包行为，将取消中标资格，并列入黑名单，永久性不接纳为供应商。

六、报名时间和方式。（本次询价均使用北京时间，24小时制）
报名时间： 2025年08月07日至2025年08月14日(上午8:30-12:00，下午14:30-17:30分，节假日除外）
报名地点：中山市古镇人民医院行政区采购办公室（总务科）。

报名方式：报价单位提交以下资料现场报名（报价文件与报名可同一时间），不接受电话、快递、邮寄等方式报名及提交资料。

①有效营业执照复印件、②法定代表人证明书原件、③经办人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件。以上证件现场报名期间均需提供原件核查，复印件加盖公章作为报名备案资料。
七、本询价文件规定的时间（本次询价均使用北京时间，24小时制）。
八、递交报价文件截止时间： 2025年08月14 日上午12:00时（北京时间）。
九、询价评选时间：2025年08月14日下午15:00（北京时间）。
十、递交询价报价文件地点：中山市古镇人民医院行政区总务科（采购办公室）。
十一、中山市古镇人民医院将不负责报价人准备报价文件和递交报价文件所发生的任何成本或费用。

十二、采购人联系方式

采购人：中山市古镇人民医院采购办公室

联系人：吴先生

电 话：0760-22323790
十三、有关此次询价之事宜，可按下列地址以书面形式向古镇人民医院查询：

地址:中山市古镇新兴中路125号古镇人民医院行政区总务科（采购办公室）

联系人：吴先生   

电  话：0760-22323790   

十四、监督部门：古镇人民医院监察室 联系电话：0760-22329962

用 户 需 求 书

项目要求：
1、采购项目内容及范围为：中山市古镇人民医院新院区两轮电动自行车充电桩采购项目。
2、供应商必须对本项目全部内容进行响应，不允许只对项目部分内容进行响应。

3、成交供应商承包及负责谈判文件对成交供应商要求的一切事宜及责任，采购人有权在签订和同时对项目方案作适当修改调整。

4、本项目询价文件对成交人要求的一切事宜及责任由成交人承包。
5、成交人未经采购人批准，不得再以任何方式转包或分包，否则被视为违约，追究当事人责任，并承担相应的损失。
6、本项目不接受联合体报价。

7、凡标示有“★”项为实质性条款，如有负偏离，则其响应文件将被评定为无效响应文件。

8、成交供应商必须如实提供投标所需证明材料，不得使用虚假资料投标，一经发现，立即取消中标资格，并追究法律责任。
二、项目内容

中山市古镇人民新院区现有地面两轮车位区域8块，其中计划安装两轮电动自行车充电桩的区域有4块，约358车位，计划建设不少于150个充电端口，并在充电区域建设雨棚（1号位70㎡左右，2号位68㎡左右，3号位92㎡左右，4号位250㎡左右）。本项目将选择一个综合实力强，运营经营丰富的供应商负责两轮电动自行车充电桩的投资、建设和运营。

三、项目模式
★合作期限：3年（运营良好、考核优秀可续签2年）。合作期满后设备所有权无偿移交采购人。

四、服务要求

★供应商根据停车场情况自行进行方案设计，并说明采用的设备型号和数量，每个停车场必须配备雨棚、监控、消防设施等，其中有188个车位待定建设雨棚，采购人后期有需求供应商需要负责建设。所有设备须符合国家和行业标准。投标方须确保方案符合国家及地方最新安全规范（提供承诺函和相关方案）。医院保留对供应商的日常监督权和应急处置介入权。新院区两轮
1、成交供应商须购买公众责任险（≥1000万/次）、财产险、雇主责任险，覆盖范围包括充电过程、设备维护、意外事故。

2、充电设备须提供CCC认证证书，近三年无重大事故声明。

3、适配市面主流电动车车型（不提供≥600W设备充电服务），输入电压：AC 220V±10%，50Hz 。

4、充电设备须具备：多重保护（过充保护、防尘防水保护、过流保护、漏电保护、短路保护、防雷抗浪涌保护等）；智能断电功能（空载自动断电、断电记忆等）；充电过程控制（充满自停、电池功率自动识别、充电异常告警、插座被拔告警、远程操控等）；时间保护（单次充电≤10小时，超时强制断电等）。

5、雨棚要求：结构是镀锌钢骨架+PVDF雨棚膜布；尺寸覆盖所有充电位及0.4米通道；排水倾斜设计（≥5°坡度）配导水槽；抗风等级≥8级。

6、根据消防要求配置5kg干粉灭火器、悬挂式自动灭火装置或自动喷淋等；每10-20个端口设防火隔板（耐火极限≥1h）。

7、须安装监控摄像头：不低于300万像素红外半球（覆盖无死角），录像存储≥7天循环存储。

8、设备维护须每季度巡检设备状态、消防设施、环境卫生；每季度保养连接件紧固、触点清洁、功能测试；年度检测电气安全检测并出具报告。

9、普通故障2小时内响应，24小时内修复，重大故障：1小时内响应，8小时不间断抢修。

10、充电支付方式支持微信、支付宝主扫，未使用余额可原路返还。

11、收费标准须公示：价目表、操作指南、安全须知、报修电话等，充电桩小程序或公众号实时显示计费信息。

12、投诉处理公示客服热线，7×24小时专属服务（含医院总务科联动），投诉响应30分钟内联系用户，2小时内解决方案。

五、报价方式

本项目服务费将依据每度电价进行分成服务费，否则将被视为无效报价。供应商若使用医院供电，需按医院实际电费标准支付给医院；若供应商自行建设供电设备，则相关费用由供应商自行承担。

六、履约条件

1、成交供应商需按时结算充电服务费。

2、成交供应商自行办理相关政府要求的相关备案和手续。

3、成交供应商须承担两轮电动自行车充电桩消防安全等全部责任，并对运营期间的安全事故承担全部法律责任，建立事故应急处理预案（报备医院）。

4、项目场地用途为建设、运营两轮电动自行车充电桩项目，成交供应商不得改变物业用途。

5、成交供营商的义务包含两轮电动自行车充电桩日常运营管理、用户管理、财务管理、安全合规管理、服务管理、报表分析等。

七、支付方式

服务费费支付：服务费每月计算一次。如使用医院供电的每月初根据上月总用电量，采购人发出缴费通知，成交供应商在通知后7个工作日内向采购人支付服务费。

八、现场踏勘

供应商可联系自行至现场踏勘了解项目情况以及周围环境，无论供应商是否查看标的，意向供应商投标是均视为已充分了解并认同标的现状物。

九、采购人配合条件

供应商在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。供应商所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合内容。

附图：
[image: image1.png]



十、评标方法及标准：

评评标方法：综合评分法

投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

综合评分：各部分得分权重分配如下：
	评价内容
	价格部分
	技术商务部分
	合计

	分值
	40分
	60分
	100分


商务技术评审：评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写商务技术评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分(技术商务最终得分=响应供应商的得分*100%)。具体内容及评分细则如下：

	序号
	评审项目
	分数
	评审内容
	评分

	1
	技术方案与产品性能
	25
	充电桩核心性能与功能（10分） ：            

1-1.兼容性与安全性 (5分)：符合最新国标（GB/T 18487.1等），具备过充、过流、过压、短路、漏电、防雷、充满自停等完善保护功能；支持主流支付方式；兼容主流品牌电动自行车电池。                              

1-2.充电效率与智能化 (5分)：充电效率高（如支持快充）；具备远程监控、故障诊断、数据统计分析等智能化管理功能；操作界面友好，指示清晰。技术规格响应文件、产品检测报告、功能。

2.监控系统方案（5分）：                   

2-1.覆盖范围与清晰度 (3分)：方案设计合理，能有效覆盖充电区域关键点位（桩体、出入口、通道），无死角；摄像头清晰度、夜视能力满足安保需求。              

2-2.功能与存储 (2分)：具备录像存储功能，存储周期满足要求（≥7天）；支持远程实时查看、回放。技术方案描述、设备参数、点位图。                              

3.消防设施方案（5分）：                       

3-1.配置合理性与有效性 (3分)：消防设施（如悬挂式干粉灭火装置、灭火器、温感烟感报警器等）类型选择合理、数量充足、覆盖全面，针对电动自行车火灾特点设计。                   

3-2.联动性与响应 (2分)：消防设施能与充电桩、监控系统联动（如异常温升自动断电并报警）；报警信息能及时有效传达（现场声光报警、远程推送）。技术方案描述、消防产品认证、联动方案说明。

4.遮阳棚方案（5分）：                     

4-1.材质与结构 (3分)： 材质耐用、防腐、阻燃；结构稳固，能有效遮阳避雨，抗风压等级满足当地要求。技术方案描述、效果图/设计图、材质说明。                  

4-2.设计与适配性 (2分)：设计美观，与停车场环境协调；尺寸、高度设计合理，不影响充电操作及车辆停放。
	

	2
	实施方案
	15
	优 (13-15分)：

方案清晰、准确地阐述了停车场环境特点（如空间布局、电力容量、用户群体、管理要求等），并基于此提出了高度契合、可操作性强的整体实施策略。包含明确、合理的分阶段实施计划，关键节点清晰，资源投入计划详实。详细说明设备安装的具体位置规划，明确设备固定方式、接地措施等。考虑周全，可有效规避安装风险。
良 (10-12分)：

方案对停车场环境有较好理解，提出的实施策略基本可行。有实施计划，但关键节点或资源计划不够具体。有位置规划和示意图，基本合理。描述了安装工艺和安全要求，但部分细节不够完善。
合格 (5-9分)：

方案对项目环境理解一般，实施策略较为笼统或缺乏针对性。有简单的实施计划，有简单的安装位置说明，但规划不够细致或合理性存疑。提及了基本安全要求，但缺乏细节。

差 (1-4分)：

方案未体现对项目环境的理解，实施策略空泛或不切实际，未提供具体的安装位置规划、工艺标准或安全措施说明，方案模糊不清。                

5.不提供实施计划0分。
	

	3
	服务方案
	10
	1.优 （9-10分)：

提供全面、响应的运维服务体系：明确的服务承诺的快速响应时间；高效的故障处理流程与时限；；充足的本地化或快速可达的备品备件储备；清晰的操作培训计划。方案在所有维度都表现出色，理解深刻、规划周密、安全措施完备、运维保障有力，可操作性强，风险可控，远超基本要求。

2.良 (7-8分)：

有详细的运维服务承诺，有备件说明，有具体响应时间。方案在大部分维度表现良好，理解到位、规划可行、安全措施有效、运维计划清晰，基本满足项目需求，无明显短板。

3.合格 (4-6分)：

提供基本的运维承诺，缺乏明确的响应和处理时限。方案在主要维度达到基本要求，实施基本可行，但部分内容不够详细、不具体。

4.差 (1-3分)：

仅提供简单的运维承诺，缺乏明确的响应和处理时限。方案未达到基本要求，实施存在一定风险或不确定性。
不提供(0分)：

方案中未提及运维服务内容或计划模糊不清。
	

	4
	供应商综合实力
	10
	1.优（9-10分）： 

企业资质齐全、行业经验丰富、技术领先、财务稳健、售后完善，综合实力强，具有3年以上充电桩行业经验；提供企业营业执照、认证证书，3个以上类似停车场项目的成功案例，技术专利或研发能力证明。 

2.良（7-8分）：

资质合规、有一定行业经验、技术能力尚可、财务状况稳定，售后基本有保障。提供企业营业执照、认证证书，2年以上行业经验，提供1-2个类似案例。 

3.合格（4-6分）：

资质基本满足，但经验、技术或财务存在短板，售后能力一般。行业经验不足2年，案例较少或与停车场项目关联性较弱。

差（0-3分）：

资质不全、经验不足、技术依赖外部、财务风险高，或售后无保障。无相关行业经验或未提供案例证明。
	

	5
	合计
	60
	
	


1、价格评审：采用高价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评分标准（公式）：响应供应商价格得分＝响应供应商报价 /（基准价（价格最高的报价））×40权重。

技术商务评审：评委将依据响应供应商提供的响应文件进行审核，填写技术商务评审表，工作人员汇集每一评委的评分，将全部评委的评分进行算术平均，得出该响应供应商的得分(技术商务最终得分=响应供应商的得分*100%)。

三、报价要求

询价单位必须按要求完整填写相关附表，并签字盖章

1、该报价文件要求一正一副，密封递交。

询价文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有询价文件密封包装在一个密封袋内。密封袋的封口处应粘贴处理。

密封外包装加盖供应商印章。

如果未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

★供应商必须根据采购项目的技术参数按顺序逐条响应，否则经专家小组讨论后可作作废处理。
6、招标文件中凡有“★”标识的内容条款为关键条款，投标供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，对这些关键条款的任何负偏离将视为无效投标。
表1  报价函

致：中山市中山市古镇人民医院
    根据贵方的中山市古镇人民医院新院区两轮电动自行车充电桩采购项目进行采购的询价邀请函，签字代表         （姓名、职务）         代表报价人    （报价单位名称）       参加报价，并提交报价文件。
据此函，本人宣布同意如下：
所附“报价一览表”规定的应提供服务费报价单价为（人民币）：

                             （大写），                             （小写）。

报价人代表姓名、职务（印刷体）：
报价人名称：（加盖公章）







法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

表2  法定代表人授权委托书
致：中山市古镇人民医院：
兹授权以下同志（见身份证复印件），为我方参与（项目名称）采购项目事务代理人，其权限是：   全权代表本公司参与上述采购项目的采购工作，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺 。
授权单位：                            （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）
有效期限：至        年       月      日       签发日期：
附：代理人姓名：         性别：                   年龄：        身份证号码：

联系电话：

有效通讯电子邮箱：

营业执照号码：                         

经济性质：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的询价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件中选注的询价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.询价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表3    法定代表人证明书

致：中山市古镇人民医院：
（          ）同志，现任我单位（          ）职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：                         单位：               （盖章）
附：代表人姓名：          性别：            年龄：                身份证号码：
联系电话：

有效通讯电子邮箱：
营业执照号码：                       
经济性质：
说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.身份证复印件（或扫描件）必须清晰可见。

表4   分项报价一览表

项目名称：                                    金额单位：元（人民币）

	序号
	项目名称
	单价
	单位
	备注

	1
	服务费
	
	度
	

	2
	
	
	
	

	合计单价
	


注：

此表的合计单价系该项目服务费单价。

分项报价按照采购人要求(或采购需求）格式进行报价。

报价人名称（加盖公章）：

报价人法定代表人或其委托人签字： _____________
日  期：

表5  服务方案和承诺

主要内容应包括但不限于采购需求部分（格式自定）：
    1.人员配置
    2.提供服务及其实施措施；

3.须采购人配合事项；

4.根据项目需求逐项作出承诺；

    5.供应商的其他资料。
报价单位承诺书所承诺内容包含但不限于上述要素

供应商名称（单位盖公章）：
法定代表人或其授权代表签名：                    
日 期：
表6   投 标 承 诺 书

中山市古镇人民医院 ：
本投标人已详细阅读了  （项目名称）  采购文件，自愿参加上述项目投标，现就有关事项向交易中心/采购单位郑重承诺如下：
1.本投标人自愿在采购文件规定的时限内按照采购文件、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照采购文件的承诺并满足采购文件要求。
2.遵守中华人民共和国、广东省、中山市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除投标资格并接受相关监管部门处罚。
3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并接受相关监管部门处罚，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并接受相关监管部门处罚。
4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证无围标、串标行为。
6.保证按照采购文件及中标通知书规定商签采购合同。否则，同意接受采购人违约处罚。
7.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对投标人违约处理。
8.保证中标之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。
9.保证中标之后按采购文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚。

10.保证中标之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。
11.保证按招标采购文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。

12.保证不发生商业贿赂行为，不进行可能影响招投标、评标、定标过程公平、公正的任何不正当活动。
本投标人在规定的报价有效期限内（本项目投标有效期为60日），将受采购文件的约束并履行投标文件的承诺。
投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
投标人名称（签章）：
日期：   年   月   日









被授权代表身份证反面复印件














被授权代表身份证正面复印件

















法定代表人身份证反面复印件














法定代表人身份证正面复印件










