附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 自动出纸机 |  |  |  |  | 购置数量 | 4台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： - 设备具备自动感应出纸功能，实现无接触操作。 2、内置消毒装置，确保出纸过程卫生安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 出纸装置 |  |  | 1 | 台 | 支持多品牌耗材通用，兼容性强 |  |  |
| 2 | 电源线 |  |  | 1 | 条 | 符合国家标准，安全可靠 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 内置灭菌功能 |  | 紫外线照射灭菌，并有紫外线监测管理功能，可显示紫外线灯使用时长或紫外线灯剩余寿命，并有紫外线强度监测报警功能 |  |  |  |  |  |
| 2 | 出纸长度调节 |  | 支持多档位调节，可自定义出纸长度 |  |  |  |  |  |
| 3 | 用量提示功能 |  | 具备纸张余量监测功能，低余量时自动提示更换耗材 |  |  |  |  |  |
| 4 | 维护管理 |  | 提供定期维护服务（设备检查、紫外线强度监测） |  |  |  |  |  |
| 5 | 耗材情况 |  | 支持多品牌耗材通用，兼容性强 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  | 设备使用年限≥5年，保修≥1年 |  |  |  |  |  |