附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 隔音室搬迁 |  | 购置数量 | 2套 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 1、隔音室整体拆卸、搬迁、安装，含全部必要耗材更换，确保搬迁后隔音性能符合国家相关标准。 2、第三方性能检测与校准，并出具检测报告。 |  |  |  |  |  |
| 二、技术参数： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |
| 1 | 隔音室搬迁 |  | 功能室拆卸 |  |  |
| 2 |  |  | 搬迁、清理 |  |  |
| 3 |  |  | 功能室安装耗材 |  |  |
| 4 |  |  | 更换内装饰隔声板 |  |  |
| 5 |  |  | 第三方检测费用 |  |  |
| 6 |  |  | 中央空调风口、排气扇风口拆改修复等 |  |  |
| 7 | 其他 |  | 保修≥1年 |  |  |