附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 二氧化碳培养箱 |  |  |  |  | 购置数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 整体要求： - 适用于细菌培养，支持微需氧环境培养，具备可调节温湿度、自动控制风道循环风速功能，具备失控报警机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |  | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 二氧化碳培养箱 |  | 1 |  | 台 | 符合技术参数要求 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1 | 电源电压 |  |  | (220±22)V,(50±1)Hz |  |  |  |  |
| 2 | 温度控制范围 |  |  | (RT+5℃)~50℃ |  |  |  |  |
| 3 | 温度分辨率/波动度 |  |  | - 0.1℃/±0.2℃ |  |  |  |  |
| 4 | 温度均匀度 |  |  | ±1.5℃ |  |  |  |  |
| 5 | CO2浓度控制范围 |  |  | 0~10% V/V |  |  |  |  |
| 6 | 工作条件环境 |  |  | 温度5-35℃ |  |  |  |  |
| 7 | 容积 |  |  | 80-90L |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  | 设备使用年限≥5年，生产日期距交付日期不超过6个月，保修期≥2年 |  |  |  |  |