附件1

设备技术参数需求

| 设备名称 |  | 尿液干化学分析仪 |  |  |  |  | 购置数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、整体要求： 用于常规尿液分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、配置清单： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 数量 | 单位 | 功能要求 |  |  |
| 1 | 尿液干化学分析仪 |  |  | 1 | 台 | 符合技术参数要求 |  |  |
| 三、技术参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检测项目 |  | 尿液干化学十项及以上 |  |  |  |  |  |
| 2 | 检测速度 |  | ≥500测试/小时 |  |  |  |  |  |
| 3 | 进样模式 |  | 支持手工进样 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工作条件环境 |  | 温度5-35℃，电源220V/50Hz |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据传输方式 |  | 支持连接LIS系统发送数据 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  | 设备使用年限≥5，生产日期距交付日期不超过6个月，保修期≥2年 |  |  |  |  |  |