附件1

火龙罐技术参数需求

1.中号直径约10cm，高约8.5cm。（±1.0cm）

2.小号直径约6.5cm，高约6.5cm。（±1.0cm）

3.罐口用特殊材料通过高温与罐体融合，形成规则的花瓣型结构。

4.罐体由砭石和紫砂混合烧制而成，罐内可放艾柱。