血液透析设备维保项目采购需求

基本情况：

血液透析设备品牌：费森尤斯

数量：9台

维保时长：1年

服务要求：

1、维保期内出现的故障维修，并免费提供原厂全新配件。在保修服务期内须免费提供所有保修所需备件。

2、定期保养、包括每年一次基本常规项目调校和一次更换保养组件的保养
3、提供24小时免费维修服务热线，技术工程师提供远程在线技术咨询和维修诊断。

4、用户报修随时响应，24小时内到达报修现场。
5、维保期内含定期保养、零配件更换、人工费、差旅费。
6、每半年提供年度的维修保养服务汇总报告，包括维修次数/备件数量、单价、保养次数、时间、维修报告等
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